## nodes
|  | Node-1 | Node-2 | R(Ω) | X(Ω) | R/X | Node-1 (kV) | Node-2 (kV) | R(pu) | X(pu)
| MV | 1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 1.9617 | 12.66 | 12.66 | 0.057524 | 0.029324
|  | 2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 1.9634 | 12.66 | 12.66 | 0.30759 | 0.15666 | Base MVA=100
|  | 3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 1.9635 | 12.66 | 12.66 | 0.22835 | 0.1163 | Base kV: 12.66, 0.24
|  | 4 | 5 | 0.3811 | 0.1941 | 1.9634 | 12.66 | 12.66 | 0.23777 | 0.1211 | Tr Z (Ω) referred to LV side
|  | 5 | 6 | 0.819 | 0.707 | 1.1584 | 12.66 | 12.66 | 0.51098 | 0.4411
|  | 6 | 7 | 0.1872 | 0.6188 | 0.30252 | 12.66 | 12.66 | 0.1168 | 0.38607
|  | 7 | 8 | 0.7114 | 0.2351 | 3.0259 | 12.66 | 12.66 | 0.44385 | 0.14668
|  | 8 | 9 | 1.03 | 0.74 | 1.3919 | 12.66 | 12.66 | 0.64263 | 0.46169
|  | 9 | 10 | 1.044 | 0.74 | 1.4108 | 12.66 | 12.66 | 0.65136 | 0.46169
|  | 10 | 11 | 0.1966 | 0.065 | 3.0246 | 12.66 | 12.66 | 0.12266 | 0.040554
|  | 11 | 12 | 0.3744 | 0.1238 | 3.0242 | 12.66 | 12.66 | 0.23359 | 0.07724
|  | 12 | 13 | 1.468 | 1.155 | 1.271 | 12.66 | 12.66 | 0.9159 | 0.72061
|  | 13 | 14 | 0.5416 | 0.7129 | 0.75971 | 12.66 | 12.66 | 0.33791 | 0.44478
|  | 14 | 15 | 0.591 | 0.526 | 1.1236 | 12.66 | 12.66 | 0.36873 | 0.32818
|  | 15 | 16 | 0.7463 | 0.545 | 1.3694 | 12.66 | 12.66 | 0.46562 | 0.34003
|  | 16 | 17 | 1.289 | 1.721 | 0.74898 | 12.66 | 12.66 | 0.80422 | 1.0737
|  | 17 | 18 | 0.732 | 0.574 | 1.2753 | 12.66 | 12.66 | 0.4567 | 0.35812
|  | 2 | 19 | 0.164 | 0.1565 | 1.0479 | 12.66 | 12.66 | 0.10232 | 0.097642
|  | 19 | 20 | 1.5042 | 1.3554 | 1.1098 | 12.66 | 12.66 | 0.93848 | 0.84565
|  | 20 | 21 | 0.4095 | 0.4784 | 0.85598 | 12.66 | 12.66 | 0.25549 | 0.29848
|  | 21 | 22 | 0.7089 | 0.9373 | 0.75632 | 12.66 | 12.66 | 0.44229 | 0.58479
|  | 3 | 23 | 0.4512 | 0.3083 | 1.4635 | 12.66 | 12.66 | 0.28151 | 0.19235
|  | 23 | 24 | 0.898 | 0.7091 | 1.2664 | 12.66 | 12.66 | 0.56027 | 0.44241
|  | 24 | 25 | 0.896 | 0.7011 | 1.278 | 12.66 | 12.66 | 0.55902 | 0.43742
|  | 6 | 26 | 0.203 | 0.1034 | 1.9632 | 12.66 | 12.66 | 0.12665 | 0.064512
|  | 26 | 27 | 0.2842 | 0.1447 | 1.9641 | 12.66 | 12.66 | 0.17731 | 0.09028
|  | 27 | 28 | 1.059 | 0.9337 | 1.1342 | 12.66 | 12.66 | 0.66072 | 0.58254
|  | 28 | 29 | 0.8042 | 0.7006 | 1.1479 | 12.66 | 12.66 | 0.50175 | 0.43711
|  | 29 | 30 | 0.5075 | 0.2585 | 1.9632 | 12.66 | 12.66 | 0.31663 | 0.16128
|  | 30 | 31 | 0.9744 | 0.963 | 1.0118 | 12.66 | 12.66 | 0.60794 | 0.60082
|  | 31 | 32 | 0.3105 | 0.3619 | 0.85797 | 12.66 | 12.66 | 0.19372 | 0.22579
|  | 32 | 33 | 0.341 | 0.5302 | 0.64315 | 12.66 | 12.66 | 0.21275 | 0.3308
Transformer |  | 2 | 34 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV1 | 34 | 35 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 35 | 36 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 36 | 37 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 37 | 38 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 38 | 39 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 39 | 40 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 35 | 41 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 36 | 42 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 37 | 43 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 38 | 44 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 39 | 45 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 40 | 46 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 35 | 47 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 36 | 48 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 37 | 49 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 38 | 50 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 39 | 51 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 40 | 52 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 3 | 53 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV2 | 53 | 54 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 54 | 55 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 55 | 56 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 56 | 57 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 57 | 58 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 54 | 59 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 55 | 60 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 56 | 61 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 57 | 62 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 58 | 63 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 54 | 64 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 55 | 65 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 56 | 66 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 57 | 67 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 58 | 68 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 4 | 69 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV3 | 69 | 70 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 70 | 71 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 71 | 72 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 72 | 73 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 70 | 74 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 71 | 75 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 72 | 76 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 73 | 77 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 70 | 78 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 71 | 79 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 72 | 80 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 73 | 81 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 5 | 82 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV4 | 82 | 83 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 83 | 84 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 84 | 85 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 85 | 86 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 83 | 87 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 84 | 88 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 85 | 89 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 86 | 90 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 83 | 91 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 84 | 92 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 85 | 93 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 86 | 94 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 6 | 95 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV5 | 95 | 96 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 96 | 97 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 97 | 98 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 98 | 99 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 96 | 100 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 97 | 101 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 98 | 102 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 99 | 103 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 96 | 104 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 97 | 105 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 98 | 106 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 99 | 107 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 7 | 108 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV6 | 108 | 109 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 109 | 110 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 110 | 111 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 111 | 112 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 112 | 113 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 113 | 114 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 109 | 115 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 110 | 116 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 111 | 117 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 112 | 118 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 113 | 119 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 114 | 120 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 109 | 121 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 110 | 122 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 111 | 123 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 112 | 124 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 113 | 125 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 114 | 126 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 7 | 127 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV7 | 127 | 128 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 128 | 129 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 129 | 130 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 130 | 131 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 131 | 132 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 132 | 133 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 128 | 134 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 129 | 135 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 130 | 136 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 131 | 137 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 132 | 138 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 133 | 139 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 128 | 140 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 129 | 141 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 130 | 142 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 131 | 143 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 132 | 144 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 133 | 145 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 8 | 146 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV8 | 146 | 147 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 147 | 148 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 148 | 149 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 149 | 150 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 150 | 151 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 151 | 152 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 147 | 153 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 148 | 154 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 149 | 155 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 150 | 156 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 151 | 157 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 152 | 158 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 147 | 159 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 148 | 160 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 149 | 161 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 150 | 162 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 151 | 163 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 152 | 164 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 8 | 165 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV9 | 165 | 166 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 166 | 167 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 167 | 168 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 168 | 169 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 169 | 170 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 170 | 171 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 166 | 172 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 167 | 173 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 168 | 174 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 169 | 175 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 170 | 176 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 171 | 177 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 166 | 178 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 167 | 179 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 168 | 180 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 169 | 181 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 170 | 182 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 171 | 183 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 9 | 184 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV10 | 184 | 185 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 185 | 186 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 186 | 187 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 187 | 188 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 185 | 189 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 186 | 190 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 187 | 191 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 188 | 192 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 185 | 193 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 186 | 194 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 187 | 195 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 188 | 196 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 10 | 197 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV11 | 197 | 198 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 198 | 199 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 199 | 200 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 200 | 201 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 198 | 202 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 199 | 203 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 200 | 204 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 201 | 205 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 198 | 206 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 199 | 207 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 200 | 208 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 201 | 209 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 11 | 210 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV12 | 210 | 211 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 211 | 212 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 212 | 213 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 211 | 214 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 212 | 215 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 213 | 216 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 211 | 217 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 212 | 218 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 213 | 219 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 12 | 220 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV13 | 220 | 221 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 221 | 222 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 222 | 223 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 223 | 224 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 221 | 225 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 222 | 226 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 223 | 227 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 224 | 228 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 221 | 229 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 222 | 230 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 223 | 231 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 224 | 232 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 13 | 233 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV14 | 233 | 234 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 234 | 235 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 235 | 236 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 236 | 237 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 234 | 238 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 235 | 239 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 236 | 240 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 237 | 241 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 234 | 242 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 235 | 243 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 236 | 244 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 237 | 245 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 14 | 246 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV15 | 246 | 247 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 247 | 248 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 248 | 249 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 249 | 250 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 250 | 251 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 251 | 252 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 247 | 253 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 248 | 254 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 249 | 255 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 250 | 256 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 251 | 257 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 252 | 258 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 247 | 259 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 248 | 260 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 249 | 261 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 250 | 262 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 251 | 263 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 252 | 264 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 15 | 265 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV16 | 265 | 266 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 266 | 267 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 267 | 268 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 268 | 269 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 266 | 270 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 267 | 271 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 268 | 272 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 269 | 273 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 266 | 274 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 267 | 275 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 268 | 276 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 269 | 277 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 16 | 278 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV17 | 278 | 279 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 279 | 280 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 280 | 281 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 281 | 282 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 279 | 283 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 280 | 284 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 281 | 285 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 282 | 286 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 279 | 287 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 280 | 288 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 281 | 289 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 282 | 290 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 17 | 291 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV18 | 291 | 292 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 292 | 293 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 293 | 294 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 294 | 295 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 292 | 296 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 293 | 297 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 294 | 298 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 295 | 299 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 292 | 300 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 293 | 301 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 294 | 302 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 295 | 303 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 18 | 304 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV19 | 304 | 305 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 305 | 306 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 306 | 307 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 307 | 308 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 308 | 309 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 305 | 310 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 306 | 311 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 307 | 312 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 308 | 313 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 309 | 314 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 305 | 315 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 306 | 316 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 307 | 317 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 308 | 318 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 309 | 319 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 19 | 320 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV20 | 320 | 321 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 321 | 322 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 322 | 323 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 323 | 324 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 324 | 325 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 321 | 326 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 322 | 327 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 323 | 328 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 324 | 329 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 325 | 330 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 321 | 331 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 322 | 332 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 323 | 333 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 324 | 334 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 325 | 335 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 20 | 336 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV21 | 336 | 337 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 337 | 338 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 338 | 339 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 339 | 340 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 340 | 341 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 337 | 342 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 338 | 343 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 339 | 344 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 340 | 345 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 341 | 346 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 337 | 347 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 338 | 348 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 339 | 349 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 340 | 350 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 341 | 351 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 21 | 352 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV22 | 352 | 353 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 353 | 354 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 354 | 355 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 355 | 356 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 356 | 357 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 353 | 358 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 354 | 359 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 355 | 360 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 356 | 361 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 357 | 362 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 353 | 363 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 354 | 364 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 355 | 365 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 356 | 366 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 357 | 367 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 22 | 368 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV23 | 368 | 369 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 369 | 370 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 370 | 371 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 371 | 372 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 372 | 373 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 369 | 374 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 370 | 375 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 371 | 376 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 372 | 377 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 373 | 378 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 369 | 379 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 370 | 380 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 371 | 381 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 372 | 382 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 373 | 383 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 23 | 384 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV24 | 384 | 385 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 385 | 386 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 386 | 387 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 387 | 388 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 388 | 389 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 385 | 390 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 386 | 391 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 387 | 392 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 388 | 393 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 389 | 394 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 385 | 395 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 386 | 396 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 387 | 397 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 388 | 398 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 389 | 399 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 24 | 400 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV25 | 400 | 401 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 401 | 402 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 402 | 403 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 403 | 404 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 404 | 405 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 405 | 406 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 401 | 407 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 402 | 408 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 403 | 409 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 404 | 410 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 405 | 411 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 406 | 412 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 401 | 413 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 402 | 414 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 403 | 415 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 404 | 416 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 405 | 417 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 406 | 418 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 24 | 419 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV26 | 419 | 420 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 420 | 421 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 421 | 422 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 422 | 423 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 423 | 424 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 424 | 425 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 420 | 426 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 421 | 427 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 422 | 428 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 423 | 429 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 424 | 430 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 425 | 431 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 420 | 432 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 421 | 433 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 422 | 434 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 423 | 435 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 424 | 436 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 425 | 437 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 24 | 438 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV27 | 438 | 439 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 439 | 440 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 440 | 441 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 441 | 442 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 442 | 443 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 443 | 444 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 439 | 445 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 440 | 446 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 441 | 447 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 442 | 448 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 443 | 449 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 444 | 450 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 439 | 451 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 440 | 452 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 441 | 453 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 442 | 454 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 443 | 455 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 444 | 456 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 24 | 457 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV28 | 457 | 458 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 458 | 459 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 459 | 460 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 460 | 461 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 461 | 462 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 462 | 463 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 458 | 464 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 459 | 465 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 460 | 466 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 461 | 467 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 462 | 468 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 463 | 469 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 458 | 470 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 459 | 471 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 460 | 472 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 461 | 473 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 462 | 474 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 463 | 475 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 25 | 476 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV29 | 476 | 477 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 477 | 478 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 478 | 479 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 479 | 480 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 480 | 481 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 481 | 482 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 477 | 483 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 478 | 484 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 479 | 485 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 480 | 486 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 481 | 487 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 482 | 488 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 477 | 489 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 478 | 490 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 479 | 491 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 480 | 492 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 481 | 493 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 482 | 494 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 25 | 495 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV30 | 495 | 496 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 496 | 497 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 497 | 498 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 498 | 499 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 499 | 500 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 500 | 501 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 496 | 502 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 497 | 503 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 498 | 504 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 499 | 505 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 500 | 506 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 501 | 507 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 496 | 508 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 497 | 509 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 498 | 510 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 499 | 511 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 500 | 512 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 501 | 513 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 25 | 514 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV31 | 514 | 515 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 515 | 516 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 516 | 517 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 517 | 518 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 518 | 519 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 519 | 520 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 515 | 521 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 516 | 522 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 517 | 523 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 518 | 524 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 519 | 525 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 520 | 526 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 515 | 527 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 516 | 528 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 517 | 529 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 518 | 530 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 519 | 531 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 520 | 532 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 25 | 533 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV32 | 533 | 534 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 534 | 535 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 535 | 536 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 536 | 537 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 537 | 538 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 538 | 539 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 534 | 540 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 535 | 541 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 536 | 542 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 537 | 543 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 538 | 544 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 539 | 545 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 534 | 546 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 535 | 547 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 536 | 548 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 537 | 549 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 538 | 550 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 539 | 551 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 26 | 552 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV33 | 552 | 553 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 553 | 554 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 554 | 555 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 555 | 556 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 552 | 557 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 553 | 558 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 554 | 559 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 555 | 560 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 552 | 561 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 553 | 562 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 554 | 563 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 555 | 564 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 27 | 565 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV34 | 565 | 566 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 566 | 567 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 567 | 568 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 568 | 569 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 566 | 570 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 567 | 571 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 568 | 572 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 569 | 573 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 566 | 574 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 567 | 575 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 568 | 576 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 569 | 577 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 28 | 578 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV35 | 578 | 579 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 579 | 580 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 580 | 581 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 581 | 582 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 579 | 583 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 580 | 584 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 581 | 585 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 582 | 586 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 579 | 587 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 580 | 588 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 581 | 589 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 582 | 590 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 29 | 591 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV36 | 591 | 592 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 592 | 593 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 593 | 594 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 594 | 595 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 595 | 596 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 596 | 597 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 592 | 598 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 593 | 599 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 594 | 600 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 595 | 601 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 596 | 602 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 597 | 603 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 592 | 604 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 593 | 605 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 594 | 606 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 595 | 607 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 596 | 608 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 597 | 609 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 30 | 610 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV37 | 610 | 611 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 611 | 612 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 612 | 613 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 613 | 614 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 614 | 615 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 615 | 616 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 611 | 617 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 612 | 618 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 613 | 619 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 614 | 620 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 615 | 621 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 616 | 622 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 611 | 623 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 612 | 624 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 613 | 625 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 614 | 626 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 615 | 627 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 616 | 628 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 30 | 629 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV38 | 629 | 630 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 630 | 631 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 631 | 632 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 632 | 633 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 633 | 634 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 634 | 635 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 630 | 636 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 631 | 637 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 632 | 638 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 633 | 639 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 634 | 640 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 635 | 641 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 630 | 642 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 631 | 643 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 632 | 644 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 633 | 645 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 634 | 646 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 635 | 647 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 31 | 648 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV39 | 648 | 649 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 649 | 650 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 650 | 651 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 651 | 652 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 652 | 653 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 649 | 654 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 650 | 655 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 651 | 656 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 652 | 657 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 653 | 658 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 649 | 659 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 650 | 660 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 651 | 661 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 652 | 662 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 653 | 663 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 31 | 664 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV40 | 664 | 665 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 665 | 666 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 666 | 667 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 667 | 668 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 668 | 669 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 665 | 670 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 666 | 671 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 667 | 672 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 668 | 673 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 669 | 674 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 665 | 675 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 666 | 676 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 667 | 677 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 668 | 678 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 669 | 679 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 32 | 680 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV41 | 680 | 681 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 681 | 682 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 682 | 683 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 683 | 684 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 684 | 685 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 685 | 686 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 681 | 687 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 682 | 688 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 683 | 689 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 684 | 690 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 685 | 691 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 686 | 692 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 681 | 693 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 682 | 694 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 683 | 695 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 684 | 696 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 685 | 697 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 686 | 698 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 32 | 699 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV42 | 699 | 700 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 700 | 701 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 701 | 702 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 702 | 703 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 703 | 704 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 704 | 705 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 700 | 706 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 701 | 707 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 702 | 708 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 703 | 709 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 704 | 710 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 705 | 711 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 700 | 712 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 701 | 713 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 |  | 702 | 714 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 |  | 703 | 715 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 |  | 704 | 716 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 |  | 705 | 717 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
Transformer |  | 33 | 718 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| LV43 | 718 | 719 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 719 | 720 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 720 | 721 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
|  | 721 | 722 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 |  | 719 | 723 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 |  | 720 | 724 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 |  | 721 | 725 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 |  | 722 | 726 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 |  | 719 | 727 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 |  | 720 | 728 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 |  | 721 | 729 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 |  | 722 | 730 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514

## trnodes
MV nodes | 2 | 34 | 52
| 3 | 53 | 68
| 4 | 69 | 81
| 5 | 82 | 94
| 6 | 95 | 107
| 7 | 108 | 145
| 8 | 146 | 183
| 9 | 184 | 196
| 10 | 197 | 209
| 11 | 210 | 219
| 12 | 220 | 232
| 13 | 233 | 245
| 14 | 246 | 264
| 15 | 265 | 277
| 16 | 278 | 290
| 17 | 291 | 303
| 18 | 304 | 319
| 19 | 320 | 335
| 20 | 336 | 351
| 21 | 352 | 367
| 22 | 368 | 383
| 23 | 384 | 399
| 24 | 400 | 475
| 25 | 576 | 551
| 26 | 552 | 564
| 27 | 565 | 577
| 28 | 578 | 590
| 29 | 591 | 609
| 30 | 610 | 647
| 31 | 648 | 679
| 32 | 680 | 717
| 33 | 718 | 730

## MVnodes
Node-1 | Node-2 | R(Ω) | X(Ω) | R/X | Node-1 (kV) | Node-2 (kV) | R(pu) | X(pu)
1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 1.9617 | 12.66 | 12.66 | 0.057524 | 0.029324
2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 1.9634 | 12.66 | 12.66 | 0.30759 | 0.15666
3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 1.9635 | 12.66 | 12.66 | 0.22835 | 0.1163
4 | 5 | 0.3811 | 0.1941 | 1.9634 | 12.66 | 12.66 | 0.23777 | 0.1211
5 | 6 | 0.819 | 0.707 | 1.1584 | 12.66 | 12.66 | 0.51098 | 0.4411
6 | 7 | 0.1872 | 0.6188 | 0.30252 | 12.66 | 12.66 | 0.1168 | 0.38607
7 | 8 | 0.7114 | 0.2351 | 3.0259 | 12.66 | 12.66 | 0.44385 | 0.14668
8 | 9 | 1.03 | 0.74 | 1.3919 | 12.66 | 12.66 | 0.64263 | 0.46169
9 | 10 | 1.044 | 0.74 | 1.4108 | 12.66 | 12.66 | 0.65136 | 0.46169
10 | 11 | 0.1966 | 0.065 | 3.0246 | 12.66 | 12.66 | 0.12266 | 0.040554
11 | 12 | 0.3744 | 0.1238 | 3.0242 | 12.66 | 12.66 | 0.23359 | 0.07724
12 | 13 | 1.468 | 1.155 | 1.271 | 12.66 | 12.66 | 0.9159 | 0.72061
13 | 14 | 0.5416 | 0.7129 | 0.75971 | 12.66 | 12.66 | 0.33791 | 0.44478
14 | 15 | 0.591 | 0.526 | 1.1236 | 12.66 | 12.66 | 0.36873 | 0.32818
15 | 16 | 0.7463 | 0.545 | 1.3694 | 12.66 | 12.66 | 0.46562 | 0.34003
16 | 17 | 1.289 | 1.721 | 0.74898 | 12.66 | 12.66 | 0.80422 | 1.0737
17 | 18 | 0.732 | 0.574 | 1.2753 | 12.66 | 12.66 | 0.4567 | 0.35812
2 | 19 | 0.164 | 0.1565 | 1.0479 | 12.66 | 12.66 | 0.10232 | 0.097642
19 | 20 | 1.5042 | 1.3554 | 1.1098 | 12.66 | 12.66 | 0.93848 | 0.84565
20 | 21 | 0.4095 | 0.4784 | 0.85598 | 12.66 | 12.66 | 0.25549 | 0.29848
21 | 22 | 0.7089 | 0.9373 | 0.75632 | 12.66 | 12.66 | 0.44229 | 0.58479
3 | 23 | 0.4512 | 0.3083 | 1.4635 | 12.66 | 12.66 | 0.28151 | 0.19235
23 | 24 | 0.898 | 0.7091 | 1.2664 | 12.66 | 12.66 | 0.56027 | 0.44241
24 | 25 | 0.896 | 0.7011 | 1.278 | 12.66 | 12.66 | 0.55902 | 0.43742
6 | 26 | 0.203 | 0.1034 | 1.9632 | 12.66 | 12.66 | 0.12665 | 0.064512
26 | 27 | 0.2842 | 0.1447 | 1.9641 | 12.66 | 12.66 | 0.17731 | 0.09028
27 | 28 | 1.059 | 0.9337 | 1.1342 | 12.66 | 12.66 | 0.66072 | 0.58254
28 | 29 | 0.8042 | 0.7006 | 1.1479 | 12.66 | 12.66 | 0.50175 | 0.43711
29 | 30 | 0.5075 | 0.2585 | 1.9632 | 12.66 | 12.66 | 0.31663 | 0.16128
30 | 31 | 0.9744 | 0.963 | 1.0118 | 12.66 | 12.66 | 0.60794 | 0.60082
31 | 32 | 0.3105 | 0.3619 | 0.85797 | 12.66 | 12.66 | 0.19372 | 0.22579
32 | 33 | 0.341 | 0.5302 | 0.64315 | 12.66 | 12.66 | 0.21275 | 0.3308

## LVoneFeeder
| Node-1 | Node-2 | R(Ω) | X(Ω) | R/X | Node-1 (kV) | Node-2 (kV) | R(pu) | X(pu)
Transformer | 1 | 2 | 0.0143 | 0.0357 | 0.40056 | 12.6 | 0.24 | 24.8264 | 61.9792
| 2 | 3 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
| 3 | 4 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
| 4 | 5 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
| 5 | 6 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
| 6 | 7 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
| 7 | 8 | 0.0069 | 0.0018 | 3.8333 | 0.24 | 0.24 | 11.9792 | 3.125
House1 | 3 | 9 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House2 | 4 | 10 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House3 | 5 | 11 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House4 | 6 | 12 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House5 | 7 | 13 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House6 | 8 | 14 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House7 | 3 | 15 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House8 | 4 | 16 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House9 | 5 | 17 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House10 | 6 | 18 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House11 | 7 | 19 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514
House12 | 8 | 20 | 0.011 | 0.0017 | 6.4706 | 0.24 | 0.24 | 19.0972 | 2.9514